## MODELO PROPOSTA

# À CÂMARA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162/2024

# PROPOSTA FINANCEIRA

| # Razão Social: |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Endereço: |  |  |
| # Cidade: | # CEP: | # Fone/Fax: |
| # e-mail: |  | # CNPJ nº |

# Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do prédio da Câmara Municipal, envolvendo as áreas elétrica, hidráulica e de serviços em geral, assim como estabelecer prazo, local de entrega, forma de fornecimento, pagamento e condições de execução contratual dos objetos a serem adquiridos por Contratação Direta (Dispensa de Licitação), conforme previsão legal contida no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do prédio da Câmara Municipal, envolvendo as áreas elétrica, hidráulica e de serviços em geral. | QTD | UM | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
|  |  | 12 | SERV |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO |  |  |  |  |
| Serviços Gerais | Manutenção, preservação e pequenos reparos (colocação/assentamento) em pisos , azulejos, forros, paredes, portas, janelas, mobiliários e divisórias; Serviços de pintura (paredes externas e internas, batentes, rodapés, esquadrias, portas, janelas, pisos, forros etc.), muros, muretas, bancos, portões e outros; Raspagem de paredes e preparo para pintura (aplicação de massa e lixamento); Qualquer tipo de pintura sobre alvenaria (com massa corrida ou concreta), madeira, ferro, estruturas metálicas, fibrocimento que se façam necessários. |  |  |  |  |
| Serviços de Elétrica | Manutenção, montagem, conservação e reparos de instalações elétricas prediais; instalação, manutenção e conservação de chaves, fusíveis, disjuntores, fios condutores, interruptores, tomadas, luminárias, reatores, lâmpadas, quadros gerais e de distribuição, circuitos de distribuição, caixas de passagem, eletrodutos e outros. |  |  |  |  |
| Serviços de Hidráulica | Montar, ajustar, instalar e reparar encanamentos, tubulações e outros condutos. Manutenção e conservação de áreas molhadas como banheiros e cozinhas; remoção, montagem, manutenção e conservação dos sistemas hidráulicos que abastecem as edificações dos prédios; manutenção e conservação dos sistemas de águas pluviais, rede de esgoto sanitário, instalação e reparos de encanamentos, caixas d’água, registros, torneiras, caixas de descarga, boias, ralos, sifões; reparos de rotina das redes de água e serviços hidráulicos que se façam necessários. |  |  |  |  |

# DECLARAÇÕES

# - Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias.

# - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no Termo de Referência do Processo Administrativo nº 162/2024.

# - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas e lucro.

| # Nome do Representante: |  |
| --- | --- |
| # Identidade nº: | # CPF nº: |
| # E-mail pessoal: |  |
| # Local e Data: |  |
| # Assinatura e carimbo: |  |