MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO N.° 146/2025

| # Razão Social: |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Endereço: |  |  |
| # Cidade: | # CEP: | # Fone/Fax: |
| # e-mail: |  | # CNPJ nº |

A empresa acima se propõe a prestar e/ou fornecer os serviços/produtos deste processo, conforme discriminado abaixo, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

| Objeto | Aquisição e instalação de 1 (um) motor para automação do portão localizado no terreno adjacente ao prédio da Câmara Municipal. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | UM | QTDE | VALOR (R$) |
| Motor dz 1500 industrial ppa. | UN | 1 |  |
| Instalação. | SERV | 1 |  |
| VALOR TOTAL (R$) |  |  |  |
| (VALOR POR EXTENSO) |  |  |  |
| DETALHAMENTO DO SERVIÇO |  |  |  |
| A instalação compreenderá a colocação de um motor modelo DZ 1500 Industrial PPA, acompanhado de 5 metros de cremalheira industrial contínua com cantoneira. Serão utilizados 50 metros de tubulação em PVC 3/4 e 100 metros de cabo flexível 2,5 mm, além de 01 disjuntor bipolar de 16 amperes para proteção elétrica do sistema. Também será instalado 01 suporte em alumínio reforçado, com 1,5 metro de altura, e 03 barras de reforço em alumínio fixadas ao centro do portão, cada uma medindo 2,6 metros, visando à estabilidade estrutural. O serviço inclui ainda a substituição de 02 roldanas em latão, a instalação de 01 sensor anticolisão PPA, 01 relé PPA e 01 sinaleiro Ipec, garantindo maior segurança e sinalização no funcionamento do portão. Todas as etapas serão executadas considerando as necessidades estruturais e elétricas do local, assegurando o pleno funcionamento e a durabilidade do equipamento. |  |  |  |

1 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

  - - O prazo de validade desta proposta comercial é de 60 dias, contados da data de seu cadastro ou envio.

2 - DECLARAÇÃO:

2.1 - Nos termos do art. 63, §1º da Lei 14.133/2021, declaro para os devidos fins que a proposta acima compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

2.2 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, fretes, encargos sociais, material, despesas administrativas e lucro.

| # Nome do Representante: |  |
| --- | --- |
| # Identidade nº: | # CPF nº: |
| # E-mail pessoal: |  |
| # Local e Data: |  |
| # Assinatura e carimbo: |  |